문서번호	정수과-8732
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이용은		11/14 현인식
협 조
	주무관		최재철

2014년 11월 유효율 현황

2014. 11

영등포아리수정수센터

(정  수  과)

□ 2014년 월별(’13년 유효율 : 96.4%, ‘14년 목표 : 97.0%)

구 분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	증, △감(%)
				‘13년 대비	‘14년 목표대비
계	135,990,460	132,665,713	97.5	1.2	0.5
1월	13,313,110	12,931,800	97.1	0.7	0.1
2월	11,895,380	11,572,074	97.3	0.9	0.3
3월	13,492,810	13,132,207	97.3	0.9	0.3
4월	13,171,620	12,844,262	97.5	1.1	0.5
5월	13,957,330	13,671,099	97.9	1.5	0.9
6월	13,931,440	13,653,966	98.0	1.6	1.0
7월	14,488,120	14,163,755	97.8	1.4	0.8
8월	14,052,980	13,727,538	97.7	1.3	0.7
9월	13,798,480	13,442,315	97.4	1.0	0.4
10월	13,889,190	13,526,697	97.4	1.0	0.4
11월
12월

□ 2014년 11월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (송수/취수*100)		비 고
				일 별(%)	누 계(%)
계		5,729,660	5,602,212	97.8
1	토	448,840	438,047	97.6	97.6
2	일	443,400	436,297	98.4	98.0
3	월	444,170	433,496	97.6	97.9
4	화	436,690	426,012	97.6	97.8
5	수	440,560	434,594	98.6	98.0
6	목	424,970	414,173	97.5	97.9
7	금	441,000	434,093	98.4	98.0
8	토	458,070	448,026	97.8	97.9
9	일	457,490	446,956	97.7	97.9
10	월	430,590	419,863	97.5	97.9
11	화	433,310	415,968	96.0	97.7
12	수	434,430	426,223	98.1	97.7
13	목	436,140	428,464	98.2	97.8
14	금
15	토
16	일
17	월
18	화
19	수
20	목
21	금
22	토
23	일
24	월
25	화
26	수
27	목
28	금
29	토
30	일

끝.