- 대상섬유작업장(노원구 중계로6길18) -

「현장 대응 운영일지」

2014. 11. 15.(토) 04:23~05:35

● 발생일시 : 2014. 11. 15(토) 04:23~05:35

● 발생장소 : 노원구 중계로6길18(중계동 27-4) 대상섬유작업장

‣ 기타식 철골조 기타가 1층 1동 1호 총면적 374㎡

● 발생개요 : 대상섬유작업작내 탈수기 열결 전선에서 절연열화에 의해 발열되어 전선피복에 착화되어 호재가 발생하여 인근 공장 가림막에 연소된 화재임.

● 피해현황 : 8,055천원(부동산 5,498천원, 동산 2,557천원)

- 부동산 : 347㎡중 20㎡소실, 35㎡그을음

- 동  산 : 세탁기, 기타 비품 등

● 동원사항

‣ 인원 : 55명(소방 50, 경찰 3, 한전 2)

‣ 차량 : 14(펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조2, 구급2, 기타1)

노원소방서 대응관리과 진압팀

현장대응 운영일지

(노원 소방서)                                                (2014년 11월 15일)

14. 11. 15.(토) 04:23경 노원구 중계동 대상섬유 작업장내 탈수기 연결전선에서 전기적요인에 의해 화재가 발생하여 세탁기 및 기타 비품 등이 소실되어 8,055천원의 재산피해가 발생한 화재임.
시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
04:23	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
04:23	출동 중 각 출동대에 인명구조, 연소확대방지, 안전장구 장착, 안전운행 등 무전전파	무선전파
04:25	유관기관 상황전파(노원경찰서, 한전 등)	무선전파
04:27	현장도착(지휘차, 하계대, 구조대, 상계대) 현장도착 즉시 하계대, 상계대 수관 전개하여 초기 진압 및 인접 건물 연소 확대방지 실시하고 구조대는 절단기를 이용하여 출입문 시건개방 실시함	현장활동
04:28	초기상황보고(꽃, 구름 발생)를 서울종합방재센터로 함 진압팀장이 화재발생 건물 및 인근 건물에 집중방수 활용 지시함	무선전파
04:30	현장에 도착한 노원경찰서 불암지구대 이장기외 2명에게 교통 및 현장통제 요청	대면조치
04:31	월계대, 공릉대 현장도착 월계대는 수관전개하여 인근 건물 연소확대 방지 실시함 공릉대는 진압팀장의 별도 지시가 있을때까지 대기함	현장활동
04:32	구조대가 화재발생 건물 시건개방 완료 후 인명검색 상계대 및 월계대는 내부로 진입하여 화재진압을 실시함	현장활동
04:33	진압팀장이 화재 초기진압상태 전파함	무선전파
04:33	진압팀장으로부터 작업장 내부는 진화완료 건물 하부 및 작업장 내부 국부파괴하여 연소확대 방지함	무선전파
04:34	진압팀장 임영환 화세가 완전히 진화되고 이상없음을 확인 후 완진 전파함	무선전파

시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
04:40	구조대 내부 인명검색 실시한바 이상없어 진압팀장 이 최종 인명피해 없음을 전파함	무선전파
04:41	교통 혼잡을 방지하기 위해 관할대인 하계대와 구조대를 제외하고 귀소 조치함	무선전파
04:42	한국전력공사 화재현장 도착하여 화재발생건물 단전 및 전기 안전조치함.	대면조치
05:30	화재발생건물 관계인 현장도착하여 조사 및 상황 설명 후 인계함	대면조치
05:35	지휘차를 포함한 전 차량 현장에서 철수함	무선전파

■ 소속 : 노원소방서 대응관리과 진압팀 소방경 임영환  □

※ 상황판 현장사진, 상황판(별첨)