	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	쌍문119안전센터 신축 관급자재(LED등기구) 조달구매(추가)

1. 소방행정과-6515(2014.05.28.)호 『쌍문119안전센터 신축 관급자재(LED

등기구) 발주계획(변경)』과 관련입니다.

2. 우리서 주요사업인 쌍문119안전센터 신축 공사에 소요될 관급자재(LED등기구) 수량이 추가 변경되어 다음과 같이 변경 발주하고자 합니다.

가. 건명 : 쌍문119안전센터 조달구매(LED등기구)

나. 변경내용

제 조 사	물품식별번호	품 명	수량			비 고
			변경전	변경후	증 감
셀라이텍코리아	22686935	LED터널형등기구 SKT240708B 70W	0	2	2	지상 1층 차고 수량 증가

다. 변경사유 : 지상 1층 차고 조명 음영지역(차고문 측 기둥 벽부등) 해소를 위한 벽부등 조명 2개 변경 설치(12W ⇒ 70W).  끝.

담당자	박수억		장비회계팀장	김묘진		소방행정과장	김종한		소방서장	11/24 황인환
협조자
시행	소방행정과-14029	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)	/
전화	02-3492-3439	/전송		/		/	대시민공개