문서번호	건축부-14154
결재일자	2014.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
윤용훈		강성욱	11/26 김우성
협 조
	주무관			배수웅
	주무관			정광식
	주무관			조영두
	주무관			김대식

『서남권야구장 건립공사』

설계의 경제성 등(VE) 검토회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서남권야구장 건립공사』

설계의 경제성 등(VE) 검토회의 결과 보고

「서남권야구장 건립공사」시설개선 등 설계용역에 대한 설계의 경제성 등(VE) 검토회의를 실시하고 그 결과를 보고

1		회의개요

안 건		오리엔테이션 및 현장답사	1차 검토회의(워크샵)	2차 검토회의(이행회의)
일 시		2014.11.06.(14:00~17:30)	2014.11.14.(14:00~18:00)	2014.11.20.(14:00~17:30)
장 소		공사현장 회의실 및 공사현장	공사현장 회의실	공사현장 회의실
참석자명단	외 부 전문가	서울기술사학원 원장 조민수 ㈜하제건축 팀장 손정훈 한백건축사사무소 소장 이종문 더원개발㈜ 대표 양동종 ㈜티섹그룹 대표 김상식 ㈜삼안 상무 김무섭 ㈜씨엔아이엔지니어링 대표 박광태 서울시 SH공사 소장 신석하 대한건설적산사무소 대표 신광수	서울기술사학원 원장 조민수 ㈜하제건축 팀장 손정훈 한백건축사사무소 소장 이종문 더원개발㈜ 대표 양동종 ㈜삼안 상무 김무섭 ㈜씨엔아이엔지니어링 대표 박광태 서울시 SH공사 소장 신석하 대한건설적산사무소 대표 신광수	서울기술사학원 원장 조민수 ㈜하제건축 팀장 손정훈 한백건축사사무소 소장 이종문 더원개발㈜ 대표 양동종 ㈜삼안 상무 김무섭 ㈜씨엔아이엔지니어링 대표 박광태 서울시 SH공사 소장 신석하 대한건설적산사무소 대표 신광수
	도기본	건축총괄과장 주무관(윤용훈, 김대식, 정광식)	주무관(윤용훈, 김대식, 정광식)	건축총괄과장 주무관(윤용훈, 김대식, 정광식)
	공 사 관계자	일건건축 윤여정 소장외 설계관계자 감리단장외 분야별 감리원 현장대리인외 공사관계자	일건건축 윤여정 소장외 설계관계자 감리단장외 분야별 감리원 현장대리인외 공사관계자	일건건축 윤여정 소장외 설계관계자 감리단장외 분야별 감리원 현장대리인외 공사관계자

2		진행내용(주요사항)

○ 오리엔테이션 및 현장답사(Pre-Study, 2014.11. 6)

- 설계 VE검토(TF)위원 소개

- 설계 VE개요 및 관련규정 등 설명

- 서남권야구장 시설개선 설계설명 및 질의답변

- 현장답사

○ 1차 검토회의(VE Study, 2014.11.14)

- 설계 VE 아이디어 제안 (총49건)

구 분	건축계획	건축시공	토 목	전기/통신	기계/소방	적 산
아이디어	8건	2건	11건	7건	5건	16건
설계보완			27건

- 회의결과 분야별 반영건수

구 분	아이디어	반영	미반영	비 고
건축계획	8건	7건	1건
건축시공	2건		2건
토 목	11건	1건	10건	설계보완 27건
전기/통신	7건	7건
기계/소방	5건	4건	1건
적 산	16건	8건		8건: 내역검토후 결정
계	49건	27건	14건

○ 2차 검토회의(Post-Study, 2014.11.20)

- 설계 VE 아이디어 제안 (총47건)

구 분	건축계획	건축시공	토 목	전기/통신	기계/소방	적 산
아이디어	8건	3건	11건	7건	5건	13건
설계보완			28건

- 회의결과 분야별 반영건수

구 분	아이디어	반영	미반영	비 고
건축계획	8건	6건	2건
건축시공	3건	1건	2건
토 목	11건	1건	10건	설계보완 28건 (반영 25건, 미반영 3건)
전기/통신	7건	7건
기계/소방	5건	4건	1건
적 산	13건	10건	3건
계	47건	29건	18건

3		처리의견

○ ‘14.12.04 설계의 경제성 등(VE) 최종보고서 제출(예정)

○ 시설개선 등 설계변경 관련 VE 최종보고서가 제출되면 설계용역사(일건건축)에 송부하여 설계에 반영토록 처리코자 함.

따로붙임  1. 설명회(발표) 자료 각 1부.

2. 참석자 명부(외부 전문가) 1부.

3. 회의사진 1부.  끝.