문서번호	기전과-8226
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		11/26 최주용
협 조

『2014년 11월』

재방송설비 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

재방송설비 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 재방송설비 유지관리용역(연간단가)

○ 용역대상 : 금호터널, 응봉지하차도

○ 계약기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○ 계약업체 : 아함전자 양영석

□ 점검현황

○ 점 검 자 : 아함전자 서종욱, 도재만

구 분	점 검 일	점 검 내 용
금호터널	2014.10.23. 2014.11.10.	․ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ․ 101.3㎒ 출력합성결속기내 INPUT 콘넥타 접속불량 수리 ․ 터널내 FM 전계강도 측정
응봉지하차도	2014.10.23. 2014.11.10.	· 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 · 98.1㎒ 수신기 OUT 신호 낮음 높임 양호 ․ 차도내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정

□ 용역비 집행내역

총용역비	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
8,796,000	5,864,000	733,000	6,597,000	75.00%

□ 특기사항

○ 점검입회 이 정 준

○ 비상발령기 재난대비 비상방송 송출 및 청취확인

○ 비상상황 대비 합동 점검 : 10.23.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(11월) 1부.

2. 점검결과 보고서 2매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.