내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도권매립지 반입슬러지 성상관리 요청

1. 수도권매립지관리공사 자원사업처-2940(2014.11.21.)호와 관련입니다.

2. 수도권매립지관리공사에서 슬러지 이송설비 고장 원인을 하수 슬러지케익 반입시 포함된 이물질로 지목하고 이물질 제거를 요청하고 있으니

3. 각 센터에서는 수도권매립지관리공사로 하수 슬러지케익 반출작업시 성상관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 :  관련사진.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	11/28 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15093	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길15(서소문1동) 8층 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	대시민공개