비상구 관리실태 등 확인 조사서(******)

대상명	******		위 치	************ ************
영업주	*****	전화번호	*************		처종(업종)	근린생활시설 (고시원)
규 모	양식 철근콘크리트조 7/0 연면적 999.39㎡중 지상2~7층

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 및 피난방화시설 특별조사차 현장 방문한 바 지상7층 불법 증축으로 옥상 비상구 폐쇄(훼손)됨.	과태료 부과 및 시정보완명령 발부
비상구 훼손행위
물건적치 또는 장애물 설치
비상구 변경행위
특 이 사 항
참 고	11월 25일 현장방문

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조보람		노봉섭		11/28 이재호
협조	김기수