내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도시설 안전조치 철저 지시

1. 환경부 생활하수과-4676호(2014.11.26)와 관련입니다.

2. 최근 서울시 정화조 맨홀 추락사고 및 부산시 도로 맨홀 추락사고로 인한 인명피해가 계속하여 발생되는 등 하수도시설에 대한 안전문제가 언론보도 등을 통해 집중 부각되고 있는 것과 관련하여 환경부로부터 하수도시설에 대한 안전관리 요구가 통보되어 시달하오니,

3. 각 자치구에서는 개인하수처리시설의 맨홀 밀폐 여부, 잠금장치 설치 등 개인하수처리시설 설치기준 준수여부를 점검하고, 정화조 뚜껑 상부로 행인이 통행하는 지역인 경우에는 안내표지판 또는 안전휀스 등을 설치하는 등 안전조치를 취하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 우리시에서는 정화조 특별 안전점검 등 「서울시 정화조 안전관리대책」을 수립중에 있으며, 그 대책을 12.3일(수) 시달 할 예정임을 알려드립니다.

붙임 : 환경부 공문(하수도시설 안전조치 철저) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(청소행정과장),용산구청장(청소행정과장),성동구청장(청소행정과장),광진구청장(청소과장),동대문구청장(청소행정과장),중랑구청장(청소행정과장),성북구청장(청소행정과장),강북구청장(환경과장),도봉구청장(청소행정과장),노원구청장(자원순환과),은평구청장(맑은도시과장),서대문구청장(청소행정과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(청소행정과장),강서구청장(청소자원과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(청소행정과장),관악구청장(녹색환경과장),서초구청장(청소행정과장),강남구청장(청소행정과장),송파구청장(맑은환경과장),서울특별시중구청장(환경과장),구로구청장(청소행정과장),강동구청장(청소행정과장)
주무관	정병권		오폐수관리팀장	강성욱		물재생시설과장	전결 12/01 이철해
협조자
시행	물재생시설과-15163	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3847	/전송	2133-1043	/	jeongbj@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다