투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	운영과장
(경유)
제목	시립북서울미술관 수장고내 CCTV 시스템 변경 및 추가설치 요청

1. 「시립북서울미술관 수장고 운영계획(안)」수집연구과-4523(2014.1.3.)호 관련입니다.

2. 현재 운영중인 시립북서울미술관 수장고내 CCTV 시스템과 관련하여 문제점이 발견되어 안전사고가 우려됨에 따라 다음과 같이 시스템 변경 및 추가 설치를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 변경요청사항

구분	현 재	변경 후
녹화 저장기간	10일 저장 (10일 이상 경과된 기록은 자동삭제)	최대화질로 최소 3개월 이상 저장
화소	51만 화소 (화소 수가 낮아 인물 식별 불가능)	100만화소 이상
적외선 촬영	불가능 (소등할 경우 인식 불가능)	가능
사각지대	보안 사각지대 존재	사각지대에 CCTV 추가 설치 (임시수장고, 수장고 전실 포함, 수장고 내 랙 및 기둥에 의한 사각지대 및 작품이동 동선 고려하여 추가 설치)
기타		서소문 본관에 영상수신이 가능하도록 네트워크 기능 보완

【붙 임】 1. 시립북서울미술관 수장고 운영계획(안)  1부.  끝.

	수집연구과장
주무관	김정아		수집연구과장	12/04 최관호
협조자	주무관	정윤모
시행	수집연구과-5417	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문동 37	/
전화	02-2124-8953	/전송	02-2124-8960	/	jeongahkim@seoul.go.kr	/	대시민공개