내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 결과보고

1. 본부예방과-25838호(2014.12.1.) 『2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 요청』과 관련입니다.

2. 『2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 사업』 완료에 따라, 설치 현장을 방문하여 가스차단기․퓨즈콕 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 등을 정밀 검수한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

설치(계약)업체	설치 확인 (검수)자	설치대상		설치완료		비 고
		가스차단기	퓨즈콕	가스차단기	퓨즈콕
한국도시가스 (대표 이승헌) ☎*************	팀장 : 김현태 직원 : 전태민	16 세대	11	16 세대	11	홀몸어르신:13 장애인:3

끝.

	강북소방서장
담당자	전태민		위험물안전팀장	김현태		예방과장	12/05 이창식
협조자
시행	예방과-11142	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911(번동)(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0213	/전송	02-6946-0183	/	beechun23@seoul.go.kr	/	대시민공개