문서번호	현장민원과-22035
보존기간	년
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	12/08 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(12.8)

2014.  12. 8(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.12.8(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,546	9	1,805	1	741
양 천 구	3	939	2	563	1	376
강 서 구	4	924	4	839		85
구 로 구	3	683	3	403		280

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,805	0	169	1	551	7	769	0	121	1	195
양천구	2	563		81		168	1	231		39	1	44
강서구	4	839		66	1	314	3	354		23		82
구로구	3	403		22		69	3	184		59		69

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	3	9	563	839	403	1,805
가옥 내	소 계	2	4	3	9	413	701	297	1,411
	화장실변기누수	1	2	1	4	298	471	167	936
	주방,부엌누수			1	1	6	19	32	57
	욕실,화장실배관				0	15	31	32	78
	보일러,온수배관		2		2	58	130	29	217
	수도꼭지고장			1	1	14	7	18	39
	벽체,바닥배관노후	1			1	9	3	19	31
	기 타				0	13	40		53
가옥 외	소 계	0	0	0	0	113	107	95	315
	수도계량기옆				0	66	51	34	151
	마당 수도 및 배관 노후				0	38	52	61	151
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	9			9
주계량기	소 계	0	0	0	0	37	31	11	79
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	32	25	6	63
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	376	85	280	741
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	29			29
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	282	85	280	647
기 타				0	30			30

.끝.