정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 동방1교)

문서번호	시설보수과-5103
보존기간	년
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		김찬구	12/10 민승기
협조
	주무관		장창원

시 설 물 명		동방1교	시설물 개요 폭 - 17m 길이 - 26 m				법정구분	준공연도 1999년
							법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과		직 급		지방토목운영주사보			김원도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과		주 점 검 자		지방토목운영주사보			김원도
점 검 자				합동점검자		지방시설주사보			장창원
□ 점 검 일 : `14년 12월 9일(화요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항								조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	하부	배수 파이프 손상 3개소			2014년 일상유지 보수공사 조치함			-
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획			전 문 가 자문여부		비 고
		-특이사항없음

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위치도

□ 전경사진

조치전	조치후