□ 공급량 일일 결산(11월)

일별	2013. 11월				2014. 11월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
	총 생산량			9,746,401	총 생산량			9,598,321	-148,080	13년 강북수계 보정량(-22,974) 미반영
	일 평균 생산량			324,880	일 평균 생산량			319,944	-4,936
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	금	8.6	20.7	323,623	토	15.1	22.9	301,702	-21,921
2	토	8.6	14.9	326,250	일	7.1	15.4	331,596	5,346
3	일	7.8	16.7	320,783	월	3.8	14.8	335,114	14,331
4	월	9.2	17.6	334,276	화	5.4	19	316,461	-17,815
5	화	7.5	18.5	329,898	수	6.4	18	322,054	-7,844
6	수	9.0	15.9	310,605	목	9.5	18	304,417	-6,188
7	목	7.5	15.8	321,642	금	5.1	16.5	335,715	14,073
8	금	4.0	14.5	312,148	토	6.9	15.1	316,821	4,673
9	토	9.2	15.5	337,030	일	6.3	15.5	335,612	-1,418
10	일	2.1	10.4	333,958	월	3.5	16.5	323,564	-10,394
11	월	-1.4	7.5	321,738	화	4.6	14.5	316,055	-5,683
12	화	-1.1	8.5	323,324	수	-1.3	10.0	313,909	-9,415
13	수	-0.9	11.4	322,414	목	-3.1	4.3	314,046	-8,368
14	목	3.1	9.9	314,201	금	-1.4	10.0	321,252	7,051
15	금	5.8	12.4	314,835	토	-0.5	9.5	313,183	-1,652
16	토	2.4	12.0	348,876	일	2.6	12.4	327,488	-21,388
17	일	2.2	7.6	338,598	월	3.8	9.0	323,105	-15,493
18	월	-1.5	4.2	326,029	화	1.7	10.4	324,413	-1,616
19	화	-1.7	3.8	314,112	수	-0.6	12.6	309,673	-4,439	녹천교 D1200 개
20	수	-1.9	5.9	316,738	목	2.7	14.6	322,484	5,746	″
21	목	-1.4	7.3	318,879	금	5.9	16.5	314,000	-4,879	″
22	금	-0.7	10.5	333,516	토	8.0	12.7	320,210	-13,306	″
23	토	2.2	12.5	337,507	일	6.3	12.3	327,378	-10,129	″
24	일	4.4	10.6	348,352	월	8.0	13.2	331,046	-17,306	″
25	월	-0.1	10.2	313,612	화	6.6	15.1	310,253	-3,359	″
26	화	-2.4	5.8	320,650	수	8.2	16.3	316,950	-3,700	″
27	수	-4.3	4.7	307,878	목	6.7	14.9	308,576	698	″
28	목	-6.4	-0.9	313,336	금	6.5	10.1	329,499	16,163	″
29	금	-5.4	4.8	321,049	토	5.5	12.8	310,471	-10,578	″
30	토	-1.1	10.6	340,544	일	7.2	11.1	321,274	-19,270	″