	용산소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 신설 및 보수완료 확인 결과보고

1. 관련문서

○ 현장지휘대-11195(2014.11.20.)호 『소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료에 따른 확인지시』

○ 현장지휘대-11615(2014.12.02.)호 『소방용수시설(소화전) 신설완료에 따른 확인지시』

○ 한강로119안전센터-6236(2014.12.03.)호 『소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료 확인계획(추가신설)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 신설 및 보수 완료 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 1. 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인대상 1부.

2. 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	박세삼		1팀장	천용남		119안전센터장	12/12 김제현
협조자
시행	한강로119안전센터-6433	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개