소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2014.12.15.월.야간)

★주무관	관리과장			결재
이영진	12/16 김홍덕
협 조	지방공업사무관대우		정충구
	주무관		윤유혁

□ 근무자 : 제4조 여진식, 이영진(B), 장호준

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMI화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 - 1.2방류구 TMS설비 점검 및 수조 이물질 제거 ○ 조치 사항 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 및 시료 유입구 점검 - 1,2방류구 TMS설비 SS전극봉 이물질 제거 및 시료 유입구 점검 ※ 정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(주3회)	(23:00~24:10) (06:30~07:10)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : - 고도 및 3,4처리장 현장제어설비(PCS,MLS)시스템 순찰 점검	(19:30~20:50) (04:40~05:50)
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS(T-P) 수질 개선기간 연장(개선명령일~2014.12.31.)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음.

끝.