문서번호	예방과-22773
결재일자	2014.12.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
조보람		노봉섭	12/17 代노봉섭
협 조
	담당자			김기수

소방특별조사 세부조사표(2014.12.12.) -*********-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	*********			전화번호	*************
소 재 지	********	대표자	*****	주 용 도	노유자시설
건물구조	철근콘크리트조 4/2층, 연면적 3,293.22㎡			소방안전관리자	*****

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 안전관리사항 업무 적정하게 수행하고 있음.
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 업무 적정 수행하고 있음.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 업무 적정 수행하고 있음.
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 소방시설 안전관리 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급시 등 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 노유자시설 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 노유자시설 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소방시설 등	- 불량 (조치명령서 송부 예정)
피난시설 등	- 피난통로 등	- 적정유지 관리됨

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 자체점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 자체점검 실시함
기타 분야