음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 면목초등학교     ( 주소 : 중랑구 면목동 221번지 )

□ 점검일시 : 2014. 12. 19

□ 복 명 자 : 이 철구

□ 면 담 자 : 행정실장    ( 연락처 :  491-4342(2) )

□ 음수대현황 : 총  22 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
수도요금 감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	미설치
	○ 음수대 관리자를 지정하여 관리하는지 여부 ※관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착양식에 따라 음수대에 부착하였는지 여부	지정
	○ 음수대를 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약 체결 관리 여부 ※자체 관리:자체 정기점검 일정에 의한 점검일지 등 작성 여부 ※전담 관리업체 지정 관리 : 계약서 확인	자체관리
	○ 음수대 청소 여부 ※청소 상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치 하고 연속해서 2회 이상 지적 시 감면 제외	청소상태 양호
	○ 음수대 고장 여부 ※고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치할 경우	고장없음
	○ 음수대 철거 여부 ※특별한 사유(리모델링, 교실변경 공사 등)로 사업 소와 협의하여 일시적으로 철거한 경우 제외 (단, 허용기간은 6개월 이내) - 당초 음수대를 특별한 사유 없이 무단 철거하였는지 여부	철거없음
기 타	○ 여름철 적정온도 유지 여부(6월)	적정
	○ 동절기 대비 퇴수 여부(12월)

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	22
1	별관행정실4층	1	좋은물만들기		양호
2	교장실4층	1	좋은물만들기		양호
3	교육기획실4층	1	좋은물만들기		양호
4	엘리베이터4층	1	우성하이테크		양호
5	엘리베이터3층	1	우성하이테크		양호
6	급식실1층	1	좋은물만들기		양호
7	후관보건실옆	1	우성하이테크		양호
8	후관보건실옆	1	우성하이테크		양호
9	2층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
10	2층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
11	3층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
12	3층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
13	4층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
14	4층엘리베이터옆	1	우성하이테크		양호
15	5층엘리베이터옆		우성하이테크		양호
16	5층엘리베이터옆		우성하이테크		양호
17	본관4층복도6-4		좋은물만들기	2009	양호
18	4층복도6-8		좋은물만들기	2009	양호
19	3층복도2-6		좋은물만들기	2009	양호
20	3층복도4-4		좋은물만들기	2009	양호
21	2층평생교육실		좋은물만들기	2009	양호
22	2층영어교과		좋은물만들기	2009	양호

□ 점검사진

연번 19