함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)
제목	도시철도 터널구조물 누수 발생 신고 복구 완료 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신길기술사업소-6399(2014.12.12.)호와 관련, 도시철도 5호선 을지로4가역~동대문역사문화공원역(중구 오장동사거리 일대) 지하 터널구조물 내 누수에 대한 확인 차 주변 도로에 부설된 상수도관의 누수여부를 탐지결과 오장동 사거리(오장동 139-6 앞)  상수도관 D=600mm 누수가 발견되어 2014.12.18. 20:00 복구 완료하였음을 알려드리며,

3. 향후에도, 지하구조물의 누수 발견 시 연락 주시면 염소시약 반응 검사 등 상수로 추정될 시 신속히 처리해 드리겠습니다.  끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					박혁순					급수운영과장					12/22 김영삼
협조자
시행			급수운영과-26209									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격