소방장비 고장 발생 보고서

장비명 (건명)	연기투시랜턴 (NH-100)			관리부서	신월119안전센터
고 장 일 시	2014. 12. 22.(월)			장 소
조 치 사 항	제조회사(주.우림산업) 및 수리업체 견적서 요청 검토 후 수리예정
원인 및 상태	○전원 ON/OFF 불가 작동 불능 ○LED전구램프 4개중 2개 점등 불량
담당자 의견	제조회사(주.우림산업) 수리 의뢰
그 밖의 사 항	특이사항 없음
고장발생 내역
품 명		고장내역	수 량			비 고
연기투시랜턴(NH-100)		램프 on/off 불가	1
연기투시랜턴(NH-100)		전구점등 불량	1
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014. 12. 22. 담당자 계급 : 소방사 성명 : 주태현 (인)