함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	배수지 염소분산주입과 관련 전·후 수질검사 의뢰

1. 상수도본부 수질과-4478(2013. 7. 23.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소의 배수지 염소분산주입과 관련하여 주입 전 ․ 후 수질검사(소독 부산물)를 아래와 같이 의뢰하오니, 검사후 그 결과를 본부 수질과 및 우리사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 염소분산주입 전․ 후 수도꼭지 수돗물

나. 채수일자 : 2014. 12. 23.(화)

다. 채수위치 : 월곡배수지, 북악터널(유입)배수지

라. 시 료 수 : 총 4점

마. 검사항목 : 4개항목(브론산염, 클로레이트, 클로라이트, 브롬이온)

따로붙임   시료 4점(별도지참).  끝.

	중부수도사업소장
주무관	경택중		수질팀장	김진국		행정지원과장	12/23 서경만
협조자
시행	행정지원과-26930	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과 수질팀	/
전화	02-3146-2049	/전송	02-3146-2079	/	tjkyung@seoul.go.kr	/	대시민공개