소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.01.04.일.주간)

주무관	관리과장			결재
안장형	01/05 김홍덕
협 조	지방공업사무관대우		정충구
	주무관		윤유혁

□ 근무자: 제 3조 안효동, 안장형, 유정원

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 자양오수중계펌프장 유량 및 가동 트렌드 실시간 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1,2방류구 TMS 설비 수조점검 및 현장순찰 - 1,2방류구 TMS 설비 수조점검 및 현장순찰 ※ 정기 점검 : 1,2방류구 TMS설비 수조 청소(월,수,금), 유입구 점검(월1회)	(10:30 ~ 11:10) (16:10 ~ 16:50)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : 3,4처리장 종침 현장제어설비(PCS) 순찰 점검 ○ 기 타 :
	□ 인계사항
	○ #2방류구 TMS 수질 “TP”개선기간 연장(2015.12.31.) ○ 국가 사이버 위기사항 대비 비상근무 현황 매일제출(발령 해제시 까지)	제출양식참고

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.