문서번호	시설관리과-362
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설관리과장
최광식		전결 01/07 우종근
협 조
	시설관리팀장		고신석
	기전팀장		오준식
	주무관		이승영
	주무관		김대성

2014년도 하반기 하자검사 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

남부수도사업소

시설관리과

2014년 하반기 상수도공사 하자검사 실시

영등포, 동작구 관내 최근 4년간의 상수도공사 등에 대하여「지방자치단체 를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하여 상수도시설의 이상 여부를 점검 시행하고자 함.

검사대상 : 139건

구 분	계	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	비 고
계	139	16	47	39	37
상수관로정비	14	2	7	2	3
급수공사	33	4	10	9	10
시설물설치	19	4	8	4	3
긴급누수복구	61	6	19	20	16
기전시설공사	9	0	2	3	4
기 타	3	0	1	1	1

검사기간 : 2015.01.08(목) ~ 2015.01.19(월) 12일간

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 ․ 훼손 여부

○ 상수도부설관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

○ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

검사방법

○ 검사반 : 4개팀 25명

○ 검사요령  : 외부기관 감독자와 합동 현장 실사 확인

- 상기 검사내용을 별첨 앙식에 의거 현장 점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상여부를 확인 조사(하자여부 확인후 급수운영과 포장복구담당에게 인계)

검사결과 처리

○ 하자검사 및 보수관리부 작성 기록 관리 - 담당자

○ 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 지역담당자

○ 하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 시설관리담당자에 원본제출

- 제출기한 : 검사완료일로부터 7일이내( 2015.01.26한 )

○ 중대한 하자 (부실시공)발생시 관계규정에 따라 벌점 등 행정조치

붙 임 : 하자검사관리부(하자검사조서, 복명서 양식포함) 1부.  끝