소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 하자 재검수 결과보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-27920(2014.11.27.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 제출』

나. 재난대응과-28693(2014.12.08.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)기간 연장 알림』

다. 대응관리과-10938(2014.12.01.)호 『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수지시』

라. 대응관리과-11585(2014.12.18.)호 『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 지시』

마. 재난관리과-83(2015.1.5.)호 『2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 하자 재검수 지시』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 하자 재검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

구분	도색	보온	계
양 호	1	5	6
불 량	0	0	0

붙 임  1. 2014년 소방용수시설 도색공사 완료에 따른 하자 재검수 결과보고 1부.

2.  2014년 소방용수시설 보온공사 완료에 따른 하자 재검수 결과보고 1부.

	역촌119안전센터장
담당자	강창희		2팀장	민성기		119안전센터장	01/08 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-98	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-352-2119	/전송		/		/	대시민공개