문서번호	정수과-336
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이용은		01/12 현인식
협 조

2015년 1월 유효율 현황

2015. 1.   .

영등포아리수정수센터

(정  수  과)

□ 2015년 월별(’14년 목표 : 97.0%, ‘14년 유효율 : 97.6%)

구 분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	증, △감(%)
계	0	0	0.0
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 2015년 1월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (송수/취수*100)		비 고
				일 별(%)	누 계(%)
계		4,738,160	4,614,231	97.4
1	목	444,260	431,560	97.1	97.1
2	금	416,370	406,640	97.7	97.4
3	토	441,780	430,937	97.5	97.5
4	일	442,120	431,817	97.7	97.5
5	월	430,070	414,299	96.3	97.3
6	화	430,510	421,225	97.8	97.4
7	수	417,580	404,346	96.8	97.3
8	목	416,980	407,891	97.8	97.4
9	금	425,800	415,209	97.5	97.4
10	토	425,620	413,520	97.2	97.4
11	일	447,070	436,787	97.7	97.4
12	월
13	화
14	수
15	목
16	금
17	토
18	일
19	월
20	화
21	수
22	목
23	금
24	토
25	일
26	월
27	화
28	수
29	목
30	금
31	토

끝.