위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설조사 특별점검 및 관리대책 계획 보고(수정)

1. 관련근거

가. 염리119안전센터-5013(2014.12.31.) 『1월중 동절기 소방용수시설조사 계획보고』

나. 재난관리과-266(2015.01.14.) 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리대책 알림(수정)』

2. 위와관련 우리 119안전센터 동절기 소방용수시설 특별점검 및 관리대책 계획을 아래와 같이 실시코자 합니다.

가. 기간(2015.01.15~01.23)

나. 총대상 : 311개소(소화전 309개소, 급수탑 1개소, 저수조 1개소)중 10%

다. 조사자 : 주간근무자

라. 안전관리자 : 센터장, 주간 팀장

마. 조사 방법

○ 1월중 동절기 소방용수시설조사 병행실시

○ 주간근무자 펌프차량이용 실시

바. 조사내용

○ 동파우려가 있는 소방용수시설(노후소화전,심도가낮은 소화전,배수불량등)

○ 동절기 노후소화전 점검결과 C급 및 D급은 전수포함 실시

붙임 : 1. 특별점검 및 확인점검결과 서식 1부.  끝.

담당자	최건수		3팀장	진희범		센터장	01/14 정각현
협조자
시행	염리119안전센터-143	(		)	접수		(		)
우	121-874	서울 마포구 토정로 37길 27(염리동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-713-0119	/		/	대시민공개