함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	배수과장
(경유)
제 목	송배수관공사 관련 CCTV조사 및 보고서 원가계산 검토 통보

1. 배수과-201(2015.1.12.)호와 관련 입니다

2. 위 대호로 검토 요청한 “ CCTV조사 및 보고서 작성” 단가적용 검토 에 대한 의견을 보내드립니다.

○ 검토 의뢰 공종

- CCTV조사 및 보고서 작성( 기존관 280m 기준)

- CCTV조사 및 보고서 작성( 신설관 420m 기준)

○ 검토 의견

① CCTV조사

▸건설공사 표준품셈 제19장 관부설 및 접합 : 19-2-4-(3. 하수관내 CCTV조사)품을 적용

② 보고서 작성

▸19-2-4-(3. 하수관내 CCTV조사)

[ 주 ]

⑦ 보고서 작성에 소요되는 품은 별도 계상한다.

※ 보고서작성 대가품에 대하여는 현장작업시 제출되는 작업수량에 따라 적정한 대가품 산출이 필요함.

끝.

	재무회계과장
주무관	허준행		재무회계과장	01/15 조두업
협조자
시행	재무회계과-523	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로94)	/
전화	02-3146-1239	/전송	02-3146-1209	/	jhang600@seoul.go.kr	/	대시민공개