	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	마포시장C동 소방시설 보완 유보 기한연장 신청에 따른 심의회 개최결과 보고

1. 관련문서

○ 예방과-469(2015.1.12.)호 “마포시장C동 소방시설 보완 유보 기한연장 신청에 따른 심의회 개최계획”

○ 예방과-158(2015.1.5.)호 “소방시설 보완 유보 대상(마포시장 C동) 현장확인 결과 보고”

○ 예방과-19448(2014.12.30.)호 “소방시설 보완 유보 대상(마포시장 C동) 현장확인 계획”

○ 마포·공덕시장정비사업조합(2014.12.31.)호 “마포시장 C동 소방시설 보완처분 유보신청의 건”

2. 마포시장 C동에 대한 소방시설 보완 유보 기한 연장신청에 따른 심의회 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일   시 : 2015. 1. 15.(목) 11:00 ~ 12:00

나. 장   소 : 마포소방서 1층 예방과장실

다. 대   상 : 마포시장 C동(마포구 공덕동 256-5)

라. 심의안건 : 마포시장C동 소방시설 보완 유보 기한연장 신청건에 대한 심의

마. 심의결과 : 심의위원 전원 1안(유보) 의결함

바. 유보기한 및 조건

- 유보기한 : 2015. 12. 31까지

- 유보조건

마포시장(C동) 자체 안전관리 강화	마포소방서 안전관리 강화
① 영업중인 점포는 소화기 1개 이상 비치 ② 점포별 단독경보형감지기 1개 이상 설치 ③ 시장관계자 자체 방화순찰 실시 ④ 철시 후 점포 내 숙박 금지 ⑤ 시장관계자 월1회 이상 비상소화장치훈련 실시	① 철거 전까지 기동순찰, 이륜순찰 실시 ② 특별경계근무시 방화순찰, 펌프차 순찰 실시 ③ 도상훈련 및 현지적응훈련 실시

사. 조치사항

○ 마포공덕시장정비사업조합에 소방시설 보완 유보 사항 회신

○ 시장 관계인에 대한 교육실시

- 소화기, 단독경보형감지기, 비상소화장치 사용법 등 교육

- 소방시설 보완 유보에 따른 유보조건 안내 등

붙임 1. 마포시장C동 소방시설 보완 유보 기한 연장 심의의결서 1부.

2. 마포시장C동 소방시설 보완 유보 심의표 5부.

3. 회의록 1부.  끝.

담당자	나국진		검사지도팀장	한천복		예방과장	임흥식		소방서장	01/16 김재병
협조자
시행	예방과-723	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	na5903@seoul.go.kr	/	대시민공개