소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2015.01.17.토.주간)

주무관	관리과장			결재
이영진	01/19 김홍덕
협 조	지방공업사무관대우		정충구
	주무관		代김동호

□ 근무자 : 제2조 진성락,이영진(A)

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간감시 - 1,2 방류구 TMS 설비 점검 및 순찰 - 1,2 방류구 TMS 설비 현장 순찰 및 점검 ○ 정기점검 : 수조청소(월, 수, 금) 유입구 점검(월1회)	(09:50~10:30) (16:20~17:00)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : - 고도 및 3,4처리장 제어설비(PCS,MLS)시스템 순찰 점검
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS 수질 T-P 개선기간 연장(2015.01.01.~12.31.) ○국가사이버 위기사항 대비 비상근무 현황제출(해제시 까지)	제출양식 참고

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

끝.