	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설 보완 유보 기한연장(마포시장C동) 신청에 따른 심의회 결과 알림

1. 관련문서

○ 예방과-785(2015.1.19.)호 “마포시장C동 소방시설 보완 유보 신청에 대한 회신”

○ 예방과-723(2015.1.16.)호 “마포시장C동 소방시설 보완 유보 기한연장 신청에 따른 심의회 개최결과 보고”

○ 마포·공덕시장정비사업조합(2014.12.31.)호 “마포시장C동 소방시설 보완처분 유보신청의 건”

2. 마포시장 C동에 대한 소방시설(옥내소화전, 자동화재탐지설비) 보완 유보 기한 연장신청에 따른 심의회 개최 결과, 마포·공덕시장정비사업이 진행중임을 감안하여 소방시설 보완 유보 연장을 의결함을 알려드리니, 각 부서에는 유보조건에 따른 안전관리 강화에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상 : 마포시장 C동(마포구 공덕동 256-5)

나. 유보기한 : 2015. 12. 31까지

다. 유보조건

마포시장(C동) 자체 안전관리 강화	마포소방서 안전관리 강화
① 영업중인 점포는 소화기 1개 이상 비치 ② 점포별 단독경보형감지기 1개 이상 설치 ③ 시장관계자 자체 방화순찰 실시 ④ 철시 후 점포 내 숙박 금지 ⑤ 시장관계자 월1회 이상 비상소화장치훈련 실시	① 철거 전까지 기동순찰, 이륜순찰 실시 ② 특별경계근무시 방화순찰, 펌프차 순찰 실시 ③ 도상훈련 및 현지적응훈련 실시

끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	나국진		검사지도팀장	한천복		예방과장	전결 01/19 임흥식
협조자
시행	예방과-809	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	na5903@seoul.go.kr	/	대시민공개