투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서울특별시중구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	공원 단차부 처리방안 검토요청 사항에 대한 회신

1. 안전치수과-772(2015.1.13)호와 관련입니다.

2. 동국대 입구 빗물저류조 설치공사 관련, 장충단공원 쪽 단차발생 부분 처리방안 업무협의 사항에 대해 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

- 장충단공원 쪽(다담에뜰 뒷편) 단차발생 부분(L=60m, H=0.5~1.7m)                     처리방안 협의

(1안 성곽석 쌓기, 2안 조경석 쌓기)

나. 검토의견

- 공원쪽 단차발생 부분 처리는 기 조성된 시설과 동일한 형태의 장대석                   쌓기로 하되 고정핀 등을 사용하여 수평변위를 방지토록 할 것.

- 공원 점용구간 원상복구는 우리사업소와 사전 협의 후 공사시행. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	남상국		시설과장	이종한		★중부공원녹지사업소장	01/21 이용태
협조자	운영팀장	허생범		공원운영과장	김준현
시행	시설과-473	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5972	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개