문서번호	기전과-472
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신대중	이광만	01/21 최주용

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(3차)

2014년 『기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』 2차 작업지시분에

대한 공사가 완료되었기에 보고합니다.

□ 근 거

○ 기전과-7812호(2014.11.10.) 기전시설물 일상유지보수공사(연) 제3차작업지시

○ 기전과-9055호(2014.12.30.) 작업완료 보고서 제출(제3차)

□ 작업완료 보고

○ 작업기간 : 2014. 11. 11. ~ 2014. 12. 30.

○ 도 급 자 : ㈜기림전력 장 일 성

○ 작업완료 내역

연번	위치(시설물)	작 업 지 시 내 용	비 고
1	영동대교북단	경관조명 분전함 철거 경관조명 전선트레이 철거 경관조명 케이블 철거
2	영동대교북단	경관조명 철거 분전함 재설치 경관조명 철거 케이블 재설치 경관조명 전선트레이 설치

□ 특기사항 보고

○ 영동대교 교량보수 작업이 지연되어 작업기한이 추가 되었으며,

○ 교량 상판받침이 기존 트레이구간을 침범하여 침범한 구간의 트레이는 기존트레이보다 작은 규격으로 설치하였음.

따로붙임 : 1. 3차 작업완료 보고서 1부.

2. 3차 작업사진철 1부. 끝.