	영등포소방서
수신	영등포뉴타운 조합장 귀하(서울 영등포구 양산로35길 12)
(경유)
제목	사업시행변경인가(1차) 신청에 따른 소방협의 알림(양산로35길 12)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 영등포뉴타운(영등포1의3) 건물

2)   건 축 주 : 영등포1의3조합장 김철웅

3)   위    치 : 서울시 영등포구 양산로35길 12 일대 (영등포동7가)

4)  규     모 : 지하5층 / 지상28~30층 연면적 56,656.688㎡, 3개동

5)   주 용 도 : 공동주택, 근린생활시설, 판매시설 및 업무시설(오피스텔)
6)  종    별 : 신축(설계변경)

7) 설치할 소방시설 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,청정소화약제설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,자동화재속보설비, 유도등설비,피난기구(완강기․공기안전매트),인명구조용공기호흡기,비상조명등설비,휴대용비상조명등,제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시고,

나. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

다. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제12조 및 동법 시행령 제19조에 의거 11층이상은 대통령령이 정하는 특정소방대상물에 적용되어 실내장식물과 그밖에 이와 유사한 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여 주시고,

라. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자(상주)지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	류인구		예방팀장	김금숙		예방과장	전결 01/22 代김금숙
협조자
시행	예방과-1162	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1062	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	대시민공개