	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리대책에 따른 결과보고

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.01.07.)호 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리철저 강조지시」

나. 재난관리과-326(2015.01.16.)호 「동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리 대책 알림」

다. 우면119안전센터-171(2015.1.20.) 「동절기 소방용수시설 특별점검계획 수립」

2. 위와 관련 우리 안전센터 관내 동절기 소방용수시설 점검계획 및 관리대책에따라 특별점검 실시후 결과를 붙임과같이 보고합니다.

가. 조사일 : 2015.1.21.(수)

나. 특별점검대상 : 총26개소(전체소화전중 10%이상)

※ 노후소화전 및 동절기 우려대상 우선선별 실시

다. 조사방법 : 당번자 전원(일제점검에 준하여 실시)

1) 주간근무자 : 특별점검 일제조사 실시

2) 비번근무자 : 출동대기(초과근무 인정)

라. 현장안전책임관 : 진압1대장 소방위 신석철

붙 임      1. 동절기 소방용수시설 특별점검 대상 1부.

2. 특별점검 결과 및 확인표본점검대상 1부.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박전용		진압1대장	신석철		119안전센터장	01/22 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-226	(		)	접수		(		)
우	137-802	서울 서초구 남부순환로340길29	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/		/	대시민공개