문서번호	급수운영과-1216
결재일자	2015.1.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		01/22 김수영
협조
	주무관		문병희

급수협의 보고(도봉동 623-9외 1필지)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 1. 23

보고자 : 지방시설서기 윤승구

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-1738(2015.01.20)

나. 위    치 : ****************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상5층

2) 연면적 : 602.48㎡

마. 용  도 : 공동주택(다세대주택 11세대)

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 27~28m

나. 분기 배수관 : 200mm/2000/DCIP

다. 분기점 수압 : 3.5~3.6kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가.  다세대 11세대 : 구경40mm(11~16세대)

4. 조치의견

별첨 급수협의조건을 부여하여 급수가능한 지역임을 협의에 대하여 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.