수질검사결과보고서

(송파구, 강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	01/26 장성만

	명에 의하여 관말정체수 및 수평위채수지점, 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 01. 26.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 01. 26 (월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
관말정체수	송파구 양재대로 64길(쌍용아파트 옆)	1	1				01.26 검사
수평위채수지점	장지동 837 송파파인 4단지관리실 외2개지점	3	3				01.26 검사

■ 보고자 의견

○1월중 관말정체수 및 2/4 채수예정 수평위채수지점 사전 수질검사결과 기준에 적합.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.