	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 및 소화기 배부 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-13206(2014.9.26.)호『2014. 기초소방시설 설치 보급 계획』

○ 소방행정과-433(2015.1.14.)호『물품검사(수)조서(소화기)』

○ 단독경보형감지기 설치완료에 따른 검수요청서(2015.1.5.)

○ 예방과-504(2015.1.15.)호『2014년 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 및 소화기 배부 계획 시달(통보)』

2. 2014년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치 상태 등 검수 및 소화기 보급 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 검수기간 : 2015. 1. 15.(목) ~ 1. 26.(월)

나. 검수대상 : 1,000세대(감지기 1,610개 보급)

※ 소화기 1,000개 보급

다. 검수결과

- 단독경보형감지기 : 적정 설치됨[1,000세대(감지기 1,610개)]

- 소화기 : 1,000개 보급(세대별)

붙임  기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 및 소화기 보급 결과 1부.  끝.

담당자	김형선		예방팀장	이대우		예방과장	전결 01/28 김경근
협조자
시행	예방과-1143	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3662-2119	/전송	02-3662-0590	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)