문서번호	시설관리과-3731
결재일자	2015.2.9.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		02/09 나태산
협 조

일일 결산일지(02.06. 급수공사)

2015 년  2월  6일  금요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ***************** -보호통뚜껑및 보온재 교체 : 20*1 2 ************* -보온재교체 : 15*1 3 ************** -보온재교체 : 20*1 4 *************** -보온재교체 : 20*2 5 **************** -보온재교체 : 20*1 6 포장점검 -*******옥내콘크리트 외 8개소 이상없음
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. **********폐전) - 굴착면적(소고) : 1.2*1.8m - 불용관폐쇄 : 기폐쇄(맹새들) 2. **********(폐전) - 건물철거로 인입관위치 불명확 : 옆건물 매입예정으로 추후 골목입구에서 폐소ㅔ예정 3. 동절기포장하자 점검 - ******************* : 이상없음

- 끝 -