문서번호	시설보수과-485
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이경수		임승민	02/09 박춘배
협 조

2015년 설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고[청계천복개구조물(좌안) 등 13개 시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

2015년 설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 시민생활 불편 최소화 및 안전하고 편안한   귀성.귀경길이 될 수 있도록 면목천복개구조물 등 13개 시설물에 대하여 순찰 및   정비 시행한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 통보[도로시설과-940(2015.01.23)]

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획[시설보수과-258(2015.01.23)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2015.01.27 ~ 02.05

점검방법 : 시설물별 담당 직원(2명) 점검

점검대상(총 13개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	6	1	4	1	1
1종	1					1
2종	6	4		1	1
법정외	6	2	1	3

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천 복개구조물

- 2종(6개)  : 군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도

- 법외(6개) : 면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도,

중랑교지하차도, 신내지하차도

지적사항 : 5건(정비완료 5건)

시설물별 지적 및 정비사항 : 별도 첨부

※ 이전 점검 시 중복 지적사항 제외

Ⅲ

지적사항 조치

도로시설물 점검결과 지적사항 5건에 대하여는 직영반에서 조치완료

붙임  보고서 각 1부. 끝.