문서번호	급수운영과-2357
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	02/11 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 2월 11일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		김원호		김태환
탐지구역				서초16블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초16		관 로 (다점식탐지)		강남구 역삼로 11길 13-6일대 (역삼동 750-24번지)		누수 취약지역 서초16소블록 관로 및 인입관로 청음조사후 누수의심 100mm관로 다점식탐지 결과 누수 이상없음.							100mm관로
개포11		관로 (누수복구완료구간탐사)		강남구 개포로 28길 10일대 (개포동 1215-3번지)		강탐 T9-1(2.6) 누수탐지 적출건, 80mm 누수복구 완료 구간, 주변관로 및 인입관로 탐지결과 누수 이상없음.							80mm관로
개포27		관 로 (다점식탐지)		서초구 강남대로 6길 71-2일대 (양재동 342-6번지)		누수 취약지역 개포27소블록 관로 및 인입관로 청음조사후 누수의심 100mm관로 다점식탐지 결과 누수 이상없음.							100mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.