	2013. 04. 11(목) 조간용
	이 보도자료는 2013년 4월 10일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
보도자료
담당부서 :		기후환경본부 녹색에너지과			녹색에너지과장		권 민		2133-3550
					에너지정책팀장		최영수		2133-3552
사진없음 ■		사진있음 □		매수 : 5매	주무관		민화영		2133-3557
서울시, 학교별 맞춤형 에너지 처방 - 시, 106개 학교별 에너지 사용실태 분석 및 손실요인별 맞춤 처방 ․학교 에너지 사용량 분석결과 전력 74%, LNG 26%, 지역난방 1% - LED조명으로 교체만해도 '11년 대비 조명에너지 48.9% 절감효과 - 학교별 진단결과 처방안 교육청 자체개선 및 에스코사업 연계 등 제시 - 출입문 등에 우수단열창호 사용 경우 최대 10% 난방비 절감할 수 있어 - 시, 독자적인 에너지 관리가 미흡한 소규모 건물의 에너지진단 확대할 것

□ 서울시는 지난해 11월부터 올해 1월까지 서울시내 학교 106곳을 대상으로 에너지 진단을 통해 에너지 사용 실태를 분석하고, 손실 요인을 파악하여 각 학교별 에너지 절약 개선 방안을 마련해 보급했다고 밝혔다.

○ 106개교 : 초등학교 53개소, 중학교 29개소, 고등학교 24개소

○ 지식경제부 지정 에너지진단전문기관인 ㈜기성이앤씨, 대일이앤씨기술(주), ㈜피앤디엔지니어링 에너지진단 전문기관 참여

□ 특히, 에너지 진단을 통해 시설 개선이 필요한 노후된 학교 1곳(대도초등학교)을 시범적으로 선정하여 고효율 창호단열과 시설개선 공사로 에너지 효율이 높은 ‘겨울에는 따뜻하고 여름에는 시원한 교실’을 만들었다.

<학교별 에너지 사용실태 분석 및 손실요인 개선방안 세부적 제시>

□ 이번 사업은 시가 에너지 정책의 일환으로 추진하고 있는 ‘원전하나줄이기’ 사업의 일환으로 에너지 사각지대에 있는 소규모 건물에 대한 온실가스 감축과 에너지 절약을 맞춤형 개선안을 제시하기 위해 진행되었다.

□ 학교 에너지 사용현황을 분석한 결과 전력에너지 사용이 약 74(%)이며, 열에너지(LNG,지역난방)사용이 약 26(%)로 파악되었는데 전력에너지는 대부분 냉난방용과 조명용으로 사용하고, 열에너지 사용은 대부분 급탕 및 주방 취사용으로 사용하고 있었다.

□ 특히 냉난방을 EHP(Electric Heat Pump, 전기냉난방시스템)로 실시하는 학교가 많아 전력 에너지를 사용하는 비중이 높게 나타난 것으로 분석되었다.

○ 에너지 사용량 분석(106개 학교)

구분	사용량(toe)	비중(%)
전력	11,224	74.0
L.N.G	3,763	25.0
지역난방	128	1.0
합계	15,129	100.0

□ 진단 결과를 분석해보면 개선을 통해 가장 많은 에너지 절감량이 예상되는 설비는 조명 부문으로, 고효율 LED 조명으로 교체만 해도 2011년 에너지사용량(15,129toe/년) 대비 48.9% 절감의 효과를 거두는 것이 가능하다.

□ 특히, 창호 단열 기밀 강화로 13.8% 절감 거둘 수 있고, 사무기기에 대한 대기전력 차단장치 설치로 11.6%의 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었다.

□ 또한, 기타 단열필름, EHP 실외기 차광막 설치, 출입문 틈새막기 등의 에너지절감 개선방안이 도출되어 학교 시설별 건물유형에 맞는 에너지절감 세부적인 처방 방안을 마련하였다.

○ 온실가스 에너지 절감안 설비별로 분류

구분	절감량(toe)	비중(%)
조명	823.3	48.9
창호	232.9	13.8
사무기기	195.9	11.6
EHP	182.7	10.9
GHP	86.9	5.2
출입문	83.9	5.0
기타	77.5	4.5

<학교별 에너지진단 결과애 따른 개선방안 처방 및 사후관리 추진>

□ 시는 이러한 에너지 진단을 통해 실질적인 에너지 절감 효과를 거두기 위해 개선 방안에 처방 결과를 학교에 제공하고, 협조를 요청하였으며, 서울시교육청에 시설개선공사 또는 에스코사업 연계하여 처방이 이루어 질수 있도록 협의해 나갈 계획이다.

□ 또한 모니터링으로 진단 및 처방이 이루어진 학교에 대하여 인센티브 제공 및 시장표창, 모범사례 보도 등을 통하여 사후관리도 병행해 나갈 계획이다.

∙ 에너지 진단이란?

: 에너지의 효율적 사용여부에 대한 진단을 받도록 함으로써, 건물의 에너지      이용현황 현황파악, 손실요인 발굴 및 에너지절감을 위한 최적의 개선안을      도출하는 컨설팅이다.

<서울 대도초등학교 창호단열 시설개선으로 따듯한 교실로 탈바꿈 >

□ 시는 에너지 진단 결과에 따라 시설개선이 필요하다고 판단된 초등학교 1곳을 선정하여 시범적으로 시설개선을 진행하였다.

□ 준공 된 지 오래되어 창호가 노후되고 단열이 되지 않아 추운 교실 속에서 학생들이 수업을 받았던 대도초등학교를 시범학교로 선정하여 6학년반 10개 교실에 대한 시설 개선을 진행해 겨울에는 따뜻하고, 여름에는 시원한 교실에서 학생들이 공부할 수 있도록 교육 환경을 개선하였다.

○ 금속제 창호를 고기밀․고효율 복층창호로 개선하여 열교차단 및 열손실을 경감하여 냉․난방비용 절감(년 4%) 효과를 거두었다.

□ 시설개선을 무료로 진행한 ‘기성ENC’ 관계자에 따르면, 틈새막기(외기차단)에 우수한 창틀 및 출입문을 사용하는 경우에는 약 10% 까지 난방에너지 비용을 절감할 수 있고 실내온도가 약 2~3℃ 상승되어 10~20%의 난방에너지 절감에 따른 전기료를 절약할 수 있을 것으로 전망하였다.

□ 또한, 에너지 효율이 높아 적정 실내온도를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 외부의 소음까지 차단되어 조용하고 쾌적한 실내 환경을 조성되어 타 학교에서도 벤치마킹될 수 있다고 내다 봤다.

<학교 옥상에 태양광 발전시설 설치 학교에 무료에너지 진단 추진>

□ 시는 교육청과 협의하여 태양광 발전 여건이 양호한 서울시내 초․중․고교 등 학교 옥상을 활용하여 태양광 발전시설을 설치하고, 학교가 지역의 태양광 에너지 생산기지가 되도록 추진하고 있으며, 옥상에 태양광발선시설 유치하는 학교에 대하여 무료 에너지진단 및 시설개선이 이루어 질 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

□ 임옥기 서울시 기후환경본부장은 “독자적인 에너지 관리가 미흡한 소규모 건물의 에너지진단을 통해 에너지 이용 효율화 및 온실가스 배출 감축을 위한 기반을 구축해 나갈 것”이라며, “소규모 건물까지 에너지 진단을 확대하여 학교 건물에서 새는 에너지는 줄이고, 쓰는 에너지 효율은 높여나가겠다.”고 말했다.