문서번호	물재생계획과-2294
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
김일구	최승각	02/24 최진석

2014년도

자치단체자본보조금 사업 완료 보고

2015.2.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	6개 자치구 치수과	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

자치단체자본보조금 사업 완료 보고

2014년도 자치구 지원 자치단체자본보조(지선하수관로 개량, 주민참여) 사업을 완료하고 정비내용 및 사업비 집행내역을 아래와 같이 보고 드림

□ 사업개요

【지선하수관로 개량】

○ 사업대상 : 지선하수관로 개량 지원사업 25개 자치구 30개 사업

○ 사 업 비 : 11,000백만원

○ 기    간 : 2014. 2. ～ 2015. 2.

○ 사업내용 : 하수관로 개량 D=300～900mm, L=13,195m

【주민참여】

○ 사업대상 : 종로구 창신동20번지 일대 하수관 보수 등  8개 구청 10개 사업

○ 사 업 비 : 2,907백만원

○ 기    간 : 2014. 2. ～ 2015. 1.

○ 사업내용 : 하수관로 개량 D=300～1,200mm, L=3,485m

□ 완료내용

○ 사업별 정비내용

사 업 명	주 요 정비내용	규 모		비고
		규 격	연 장(m)
지선하수관 개 량	하수관로 개 량	300～900mm	14,904	사업별 정비내용 ‘붙임#1 참조’
주민참여	하수관로 개 량	300～1,200mm	2,575
	하수관로 보수보강	□1.2×1.0~1.2×1.2	240m
	악취차단장치 구 매	-	1,596개

○ 사업별 집행내역

사 업 명	예 산 액	집 행 액	집 행 잔 액 (반납예정액)	비 고
지선하수관 개 량	11,000	10,760	240	사업별 집행내역 ‘붙임#1,2 참조’
주민참여	2,907	2,695	212

□ 향후계획

○ 사업별 집행잔액을 반납조치코자 함

※ 자치구별 추경예산 편성이 가능한 2015년 9월 이후 고지서 발부 예정

붙 임: 1. 보조금사업 완료현황. 1부.

2. 보조금사업 집행내역 1부.  끝.