함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	삼성, 봉은배수지 건설공사 관련 하자 발생에 따른 보수 요청

1. 우리사업소에서 진행중인 본청 시설분야 감사와 관련하여 삼성, 봉은배수지를 점검한 결과, 아래와 같이 하자 사항이 발견되어 보수요청하오니 배수지 통수와 관련된 문제이므로 조속히 점검하시고 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하자내용

연번	하자 발생 위치	하 자 내 용	비 고
1	삼성, 봉은배수지 상부 공원 고사목(벌목)	- 상부 공원 내 고사목(벌목) (위치 첨부 도면 참조)
2	삼성, 봉은배수지 항내부 호퍼	- 삼성, 봉은배수지 1,2지 항내부 호퍼 난간 고정 볼트 녹발생
3	봉은배수지 항출입구 상부계단 외벽	항 외부 마감재 훼손으로 보수 요망

붙임 : 삼성, 봉은배수지 점검 현황 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관			급수운영과장
협조자	주무관
시행	급수운영과-21016	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개