함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 동파방지대책반 운영결과 보고[특수시책]

1. 관련근거

가. 2014. 1. 3(토) 『경북 영주시 철물점 화재 시 결빙된 소방용수시설로 인한 비판성 언론기사』

나. 재난관리과-331(2014.1.15.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 계획 알림』

다. 예방과-16663(2014.10.29.)호『2014. 겨울철 소방안전 추진계획 알림』

라. 재난관리과-402(2015.1.19.)호『소방용수시설 동파방지대책반 운영계획 보고(알림)[특수시책]

2. 경북 영주시 철물점 화재 시 결빙된 소방용수시설로 인한 비판성 언론기사와 관련 유사 동파사례를 방지하고 동절기 한파기간중 소방용수시설의 정상작동 유지관리에 철저를 기하고자 실시한 「소방용수시설 동파방지대책반」 운영결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 운영기간 : 2015. 1. 19 ~ 2. 26

나. 운영장소 : 관악소방서 1층 종합상황실

다. 특별점검 : 노후 소화전(C, D등급) 23개소 포함 총 275개소

라. 총괄반장 : 재난관리과장(공휴일 및 야간 : 당직관)

마. 대책반원 : 대응총괄팀장, 용수담당, 의소대담당, 상황실장, 당직원, 각 안전센터 서무

바. 활동결과

○ 종합상황실 내 동파방지대책반 24시간 가동

○ 소방용수시설 동파징후 실시간 모니터링 실시

○ 고장 소방용수시설 현장확인 및 남부수도사업소 통보

○ 기타 소방용수시설 동파방지 관련 실적관리

○ 재난정보통신원(의소대원) 인근소화전 동파징후 조사

○ 제설대책 비상발령시 당직 보강 및 제설취약지역 5개소 순찰 및 제설작업 실시

사. 관련사진

소방용수 동파방지대책반	활동사진

붙임  1. 소방용수시설 동파방지대책반 운영결과 1부.

2. 동절기 소방용수시설 특별점검 결과 1부.  끝.

담당자	심종보		대응총괄팀장	박태호		재난관리과장	02/26 심대신
협조자
시행	재난관리과-1245	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	부분공개