문서번호	수도자재관리센터-2856
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	소장
김범선		정희순	02/27 성시영
협조

2015년 해빙기 대비

상수도 시설물 안전검검 결과보고

2015. 2

수도자재관리센터

2015년 해빙기 대비

상수도시설물 안전점검 결과보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 02. 10.~ 02. 23

○ 점검인원 : 6명

□ 행정관리팀 : 행정관리팀장, 청사담당 김범선

□ 공사자재관리팀 : 공사자재관리팀장, 윤승욱

□ 계량기 관리팀 : 계량기관리팀장, 김정선

○ 점검내용

- 센터내의 각종 건축물, 시설물, 구조물, 설치기계류, 운송장비 등 전수

점검조사

○ 점검방법

- 안전점검반을 편성하여 직접 각 대상물 현장점검 실시

Ⅱ. 점검결과

○ 건물 및 구조물, 외각 울타리 : 이상없음(붙임 1 참조)

○ 자재적치장, 운송장비, 시설기계류 등 : 이상없음(붙임 2 참조)

○ 계량기창고, 검사실 설비, 운송장비, 폐계량기적치장 등

이상없음(붙임 3 참조)

Ⅲ. 중점점검 사항 및 조치사항

○ 중점점검 사항

- 해빙기 지반침하 등으로 인명피해 우려가 있는 위험시설물, 축대, 옹벽 등

- 자재적치장 적치물 낙하사고 및 운송장치 운영시 발생할 수 있는

안전위해 요소 파악

- 건물 및 창고 등 화재위험 요소 점검

- 폭설 및 풍수해로 인한 위험 발생시설 및 적치물 상태 점검

- 센터 외곽 경계시설 점검 및 방호 상태 점검

○ 조치사항

- 소형창고에서 사용중인 천장크레인 와이어로프 상태가 낡고 오래되어         신속한 교체실시(2015. 02. 26일 교체완료)

Ⅳ. 기 타

○ 전직원 안전교육 실시 예정

- 2015. 03. 23일 2차 점검기간이 완료되는 시점에 전직원 산업안전         교육 실시예정(공사자재관리팀 주관)

○ 제2차 안전점검 기간 설정운영

- 2015. 03. 17 ~ 03. 23.(7일간)

○ 사고발생 및 위험요소 발견시 선조치 후보고토록 전직원 교육 실시 예정.

붙 임 : 해빙기 안전점검표 3부. 끝.