해빙기 안전 점검표(상수도시설물관리)

□ 시설명: 공사자재관리팀                             점검일: 2015.  2 .26  ( 목 )

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 공사자재창고 및 계량기 창고
∙창고 내부 적치물 안전점검	○	이상무	차후 지속적 점검
∙창고내 시설물(호이스트 등) 안전점검	×	안전검사불합격	조속히 수리예정
∙소방시설 안전점검	○	이상무	차후 지속적 점검
∙운반차량 등 정상 작동여부	○	이상무	차후 지속적 점검
▪ 자재 적치장
∙적치물 붕괴위험 요소 점검	○	이상무	차후 지속적 점검
∙적치상태의 적정성 및 적정량 확인	○	이상무	“
∙승하차 운반차량 운행시 위험요소 확인	○	수시확인	“

점검자 : 직 공업7급  성명 윤승욱 (인)

점검자 : 직 시설7급  성명 고명환 (인)

입회자 : 직  공업6급 성명 최정화 (인)