보 고 서

(노후 시설물 보수 계획)

시 행	원무과-2776
보존기간	년
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	위재영	김길권	03/02 김석태

우리 병원 수처리실 바닥난방 배관 누수 등 노후 시설물을 다음과 같이 보수하여

시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 건  명: 노후 시설물 보수

□ 점검일: 2015. 2. 27.(금)

□ 점검자: 시설담당 위재영 외 1명

□ 점검결과 및 조치사항

구 분	점 검 결 과	보 수 내 용	비고 (보수일)
수처리실	바닥난방 배관 누수	누수 탐지 및 배관 용접	2.28
서관 현관문	현관문 고무 파손	고무 교체	3. 1
공동구	신축죠인트 배관 누수	신축죠인트 배관 절단 및 용접	3. 1
중앙공급실	증기환수관 밸브 누수	밸브 교체 및 용접작업	3. 1
소장실 복도	내부 문잠금 장치 없음	문잠금장치 설치	3. 2

□ 소요예산(예상): 금2,000,000원(금이백만원)

□ 수리방법: 시설물 전문보수업체 수리 의뢰

㈜ 만능일꾼, 서울 강남구 삼성2동 116-6 (☎*************)

□ 정산방법: 수의계약 또는 부서 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

□ 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준제어,              어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비).  끝.