	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고서 제출현황 점검계획 알림

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1140(2015.2.13.)호 「74. 동절기 소방용수시설 점검 실적 보고」

2. 우리서 소방용수시설에 대한 고장발생보고 미접수 등 관리가 미흡하여

다음과 같이 소방용수시설 고장발생보고서 제출현황 점검계획을 알려드리니 현장대응단

및 각119안전센터에서는 점검을 철저히하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 고장발생보고서 제출현황 점검계획

- 기 간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 6(5일간)

- 대 상 : 고장소방용수시설(소화전, 급수탑, 저수조)

- 방 법 : 아래항목 자체점검 실시

☞ 119행정정보시스템과

소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황(붙임1)과의 일치여부

☞ 119행정정보시스템과

동절기 소방용수시설 특별점검 및 확인표본점검 결과(붙임2)의 고장용수 일치여부

붙임  1. 소방용수시설 고장현황 및 임시폐전 현황 1부.

2. 동절기 소방용수시설 특별점검 및 확인표본점검 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	03/02 김종구
협조자
시행	재난관리과-1485	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개