문서번호	총무과-6672
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	03/03 이혜경
협조

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

2015. 3.

총  무  과

청사 유지관리 전기공사 완료 보고

청사 사무환경 개선 및 전기설비 유지관리을 위한 전기공사를 시행하고 결과를 보고드립니다.

□ 추진 경위

○ 구내식당 방범 셔터 설치 공사계획 : 총무과-4393(‘15.2.9.)

○ 청사 외부 자동판매기 설치 운영계획 : 총무과-4876(‘15.2.12.)

○ 장애인자립지원과 사무실 전등 설치요청 : 장애인자립지원과-3194(‘15.2.17.)

□ 공사 현황

○ 건   명 : 2015년 전기설비 유지보수(연간단가) 공사

▸업체명 : 미르이엔지(주)  대표  이영일

○ 내   용

건 명	주 요 내 용	소요예산 (천원)	비고
식당 방범셔터 전원공급	￮ 세척실 분전반에서 셔터까지 전력케이블 배관 및 배선 ▸ F-CV 2.5㎟×3C : 35m 설치	약 1,200천원	2.23 완료
자동판매기 전원공급	￮ 보안등 회로 분리 후 자동판매기까지 전력케이블 배관 및 배선 ▸ F-CV 2.5㎟×3C : 30m 설치	약 500천원	3.3 완료
장애인자립지원과 전등 설치	￮ 조도개선을 위해 추가 설치 ▸ LED다운등 20W×3등	약 300천원	2.28
2층 공유서가 레일조명 설치	￮ 공유서가 포인트 조명 설치 ▸ LED 5W(MR16) × 5등	약 500천원	2.25 완료
13층 동호회방 디밍조명 설치	￮ 조도 조절을 위한 디밍용 조명 설치 ▸ LED 10W × 4등, 디밍스위치	약 400천원	〃
차임벨 설치	￮ 출입문 차임벨(경비실) 설치 : 1개소	약 100천원	2.26 완료
조명시설 추가 및 노후분전반 교체	￮ 청계별관 등 조명시설 추가 설치 및 노후분전반 교체	약 3,800천원	2.17 완료
은평공관 냉난방기 전력케이블 등 철거	￮ 냉난방기 전력케이블(F- CV) 철거 ￮ 경비실 분전반 철거 및 등기구 원상복구	약 800천원	3.3 완료

○ 공사 사진

구내식당 셔터 전원공급	동호회방 디밍용 조명	사무실 전등 설치

□ 행정사항

○ 공사 완료 후 신규 공정 등 물량증감 내용은 추후 설계 변경 정산 시행

○ 사무환경 개선을 위한 조명 및 전열공사 등은 현장 조사 후 긴급 시행하여 직원 만족도 향상 기여

○ 조명시설 추가 설치 및 노후분전반 교체는 일상경비로 지출