´15. 2월 길동센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	391개	○ 소화전 : 383개 - 지상식 : 161개 - 지하식 : 222개
					○ 저수조 : 1개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 6개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	391	․	100
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	391	․	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소방용수시설	․	․	100
	누계	합 계
		소방안전	소방용수시설	․	․	100
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 소방용수시설 신설 및 보수 대상 사후관리 철저 ○ 도색필요한 용수시설 리스트 현행화 유지 및 차후 보고 ○ 소방용수시설 조사 시 장애물 제거 및 주변 청소 등으로 소방용수시설이 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적으로 관리토록 함

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전	정비 후
정비 전	정비 후
정비 전	정비 후