문서번호	슬러지재활용과-515
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	03/12 가길현
협조
	주무관		우배용

고·저온수 탱크 및 펌프 제작구매 설치계획 보고

2015. 3.

난지물재생센터

고·저온수 탱크 및 펌프 제작구매 설치계획 보고

슬러지2처리장 소화조 열교환기에 온수를 공급하는 고•저온수펌프 및 물탱크를 신품으로 교체 하여 슬러지 소화효율을 향상시켜 소화조 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

2015년 슬러지재활용분야 업무추진 계획 (슬러지재활용과 - 216 (‘15.02.04))

2015년 노후 기전설비 보수계획 (단위사업)

Ⅱ		교체 필요성

내구연한 경과 및 장기간 사용에 따른 설비의 노호화로 효율과 기능이 저하되어 잦은 고장이 발생되고 있어 교체코자 함.

Ⅲ		펌프 및 물탱크 현황

설치장소 : 슬러지2처리장

구 분	형식	수량	용 량	제작년도
고온수이송펌프	원심볼류트펌프	4대	11kw,1㎥/min	2005
저온수이송펌프	원심볼류트펌프	4대	7.5kw,1㎥/min	2005
고․저온수 탱크	STS사각형 탱크	6조	3×3×H2.7(24톤)	1997

Ⅳ		교체계획

교체 대상 수량 : 펌프(8대), 물탱크(6조)

사업내용

- 슬러지2처리장 고․저온수 탱크 6조 교체

- 슬러지2처리장 고․저온수 펌프 8대 교체

Ⅴ		추 진 일 정

3월 계약심사과 계약심사 및 발주

4월 ~ 7월  펌프 및 물탱크 제작구매 설치

Ⅵ		발 주 방 법

계약방법 : 제한경쟁입찰

- 지역제한(서울,경기)

- 상하수도설비공사업 면허 소지자

소요예산

- 예 산 액 : 350,000천원

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 오니처리유지보수, 시설비

납품기한 : 계약일로부터 120일까지.

Ⅶ		행정사항

계약심사시행 : 물품2,000만원 이상으로 본청 계약심사과 계약심사대상 사업

- 계약심사과 심사 후 결과물에 의거 발주.  끝.